2020년 제2회 영암군 경관 및 공공디자인 위원회 결과

Ⅰ		심의개요

□ 일    시 : 2020. 9. 2.(수) 15:00 ~ 17:30

□ 장    소 : 군청 2층 낭산실

□ 참석위원 : 위원 15인중 10인 참석

위원장	박 종 필	참석
위 원	고천수	참석	위 원	유창균	참석
〃	권현아	불참	〃	강봉임	참석
〃	윤영석	참석	〃	문형선	불참
〃	송태갑	불참	〃	유행관	참석
〃	전영애	참석	〃	최시화	불참
〃	문진규	참석	〃	류기봉	불참
〃	장창은	참석	〃	문동일	참석

□ 심의안건 : 2건

- 제1호 : 영암군 수도사업소 신축공사 (A=1,370.43㎡)

- 제2호 : 영암 미라벨 주상복합 신축공사 (높이 54m)

※ 금회 경관심의 대상 : 연면적 1천㎡ 이상 공공건축물, 높이 21m 이상 건축물

Ⅱ		심의결과

: 재검토의결 2건

안건명 및 의견	결과	비 고
영암군 수도사업소 신축공사 ○ 경관분석 자료 보완 ○ 옥외광고물 디자인, 사인물에 대한 자료 제시 ○ 야관경관계획, 외부공간계획 제시 ○ 식재계획 재검토 ○ 여자화장실을 추가로 확보할 것 ○ 증축예정부지 고려한 경관 설계 보완 ○ 획일적 건축물 디자인 수정, 입면디자인 컨셉 제시 ○ 사선징크 외관 수정 권고	재검토 의 결

안건명 및 의견	결과	비 고
영암 미라벨 주상복합 신축공사(재심의) ○ 입면차폐도 35m이하로 조정 필요 ○ 일조시뮬레이션을 통한 주민 피해예측 및 대책 수립 ○ 지역주민을 위한 공개공간, 커뮤니티 시설 설치 ○ 배면, 측면 디자인을 특화할 것 ○ 주차대수 확충, 전기자동차 충전대수 확대 ○ 조경식재 상세도 세부계획 제시 ○ 단지내 소방도로 개설 및 원활한 주민안전보장계획 제출 ○ 단지내 도로 8m이상 확보 ○ 주민설명회 개최를 통한 사전 공지	재검토 의 결

Ⅲ		조치계획

□ 재심의 일정까지 해당 권고사항 이행여부 확인

□ 권고사항에 대한 이행 및 조치계획 완료 시 재심의 일정 확정